## Daily QC
| Gamma camera 型號: |  |  |  | 年 月 |  | 核種:
|  | Energy Peak |  | Uniformity |  | 操作者 | 確認者 | 備註
日期 | System safety | Head 1 | Head 2 | Head 1 | Head 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Monthly QC
|  | 每月品保測試（Monthly Quality Assurance） | [9 empty] | 每月品保測試（Monthly Quality Assurance）
| Gamma camera 型號: |  |  |  | 年 | [8 empty] | Gamma camera 型號: |  |  |  | 年
Collimator 型式:
Center of Rotation
| LEHR |  | MEGP | [10 empty] | Spatial resolution |  |  |  | Clear : | Ｖ
月份 | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | [11 empty] | Unclear : | Ｘ
1 | [17 empty] | 未執行: | NA
2 | [7 empty] | 月份 |  | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV | 月份 |  | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV
3 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | [7 empty] | 1 | 90 |  |  |  |  | 7 | 90
5 | [8 empty] | 180 | [5 empty] | 180
6 | [8 empty] | 360 | [5 empty] | 360
7 | [9 empty] | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV |  |  | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV
8 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | [7 empty] | 2 | 90 |  |  |  |  | 8 | 90
10 | [8 empty] | 180 | [5 empty] | 180
11 | [8 empty] | 360 | [5 empty] | 360
12 | [9 empty] | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV |  |  | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 3 | 90 |  |  |  |  | 9 | 90
[9 empty] | 180 | [5 empty] | 180
[9 empty] | 360 | [5 empty] | 360
|  | 每半年品保測試（Semiannual Quality Assurance） | [7 empty] | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV |  |  | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | SENSIVITY TEST |  |  |  | 4 | 90 |  |  |  |  | 10 | 90
[9 empty] | 180 | [5 empty] | 180
|  | 靈敏度( Kcount/sec/mCi/c.c ) = 平均 count rate / 單位體積之針劑活度 | [6 empty] | 360 | [5 empty] | 360
[10 empty] | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV |  |  | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV
| 日期 | 活度 | 靈敏度( Kcount/sec/mCi/c.c ) |  |  | 操作者 | 查核者 |  | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 5 | 90 |  |  |  |  | 11 | 90
[9 empty] | 180 | [5 empty] | 180
[9 empty] | 360 | [5 empty] | 360
[10 empty] | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV |  |  | 象限 I | 象限 II | 象限 III | 象限 IV
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 6 | 90 |  |  |  |  | 12 | 90
[9 empty] | 180 | [5 empty] | 180
[9 empty] | 360 | [5 empty] | 360
象限 I
象限II
象限III
象限IV